办公建筑照明标准值

房间或场所; 参考平面及其高度; 照度标准值(Lx); UGR; Ra. 普通办公室; 0.75m 水平面; 300; 19; 80. 高档办公室; 0.75m 水平面; 500; 19; 80. 会议室; 0.75m 餐桌面; 300; 19; 80. 接待室、前台; 0.75m 水平面; 300; -; 80. 营业厅; 0.75m 水平面; 300; 22; 80. 设计室; 实际工作面; 500; 19; 80. 文件整理、复印、发行室; 0.75m 水平面; 300; -; 80. 资料档案室; 0.75m 水平面; 200; -; 80.